## Лист1
данные по расчету
производительность кондиционера
BTU | 11500
ватты | 3368
прокачка возуха - внешний контур | 15кубов в мин
прокачка возуха - внутренний | 8.5 кубов в мин
теплоемкость воздуха | 1000 Дж*кг*С
масса 1куб возуха | 1293
объем воздуха в квартире | 98.75
высота потолков | 2.5
жилая | 27.7
подсобная | 11.8
1вт - 1дж в сек
максимальное изменение температуры потока |  | поток? | 3
кубов в сек | 0.14167 | кубов в сек | 0.05
их теплоемкость | 183.175 | их теплоемкость | 64.65
мощность в сек (ДЖ) | 3368 | мощность в сек (ДЖ) | 3368
максимальное изменение температуры в сек | 18.3868 | максимальное изменение температуры в сек | 52.0959
|  | практически - | ~37-40C
производительность кондиционера применительно к объему квартиры
время цикла cек | 697.0588
циклов в час | 5.1646
изменение температуры в час | 94.9596
в сутки | 2279.0308
Тепловой баланс - ЛЕТО |  | Тепловой баланс - ЗИМА
температура забортного воздуха | 40 | температура забортного воздуха | -40
температура квартиры - заданная | 26 | температура квартиры - заданная | 26
выделение излишней теплоты в квартире | 2000 | выделение излишней теплоты в квартире | 2000
осталось мощности | 1368 | осталось мощности | 5368
максимальная скорость забора воздуха | 0.075572 | максимальная скорость забора воздуха | 0.062903
тоже но в час | 272.0583 | тоже но в час | 226.4501
тоже но в минуту | 4.5343 | тоже но в минуту | 3.7742